ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

(в соответствии с главой 9 Постановления Правительства РК №375 от 04.06.2021 г.)

г. Кызылорда 					        		                              «04»  марта 2022 года

1. Настоящее объявление о закупе лекарственных средств и медициских изделий (далее – Товар) для коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, адрес: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в закупе способом запроса ценовых предложений.

2. Наименование закупаемых товаров, объем закупа, место поставки, сумма,  выделенная для закупа по каждому лоту:

| № лота | Наименование товара | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Выделенная сумма(тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном | Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном, размер 14 G, одноразовый, стерильный | штука | 100 | 78 | 7 800 |
| 2 | Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном | Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном, размер 16 G, одноразовый, стерильный | штука | 300 | 78 | 23 400 |
| 3 | Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном | Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном, размер 18 G, одноразовый, стерильный | штука | 10 000 | 78 | 780 000 |
| 4 | Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном | Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном, размер 24 G, одноразовый, стерильный | штука | 13 000 | 78 | 1 014 000 |
| 5 | Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном | Канюля внутривенный периферический с инъекционным клапаном, размер 26 G, одноразовый, стерильный | штука | 2 500 | 78 | 195 000 |
| 6 | Шприц 1,0 мл | Шприц 1,0 мл, одноразовый | штука | 10 000 | 16 | 160 000 |
| 7 | Шприц 10,0 мл | Шприц 10,0 мл, одноразовый | штука | 90 000 | 19,75 | 1 777 500 |
| 8 | Шприц 20,0 мл | Шприц 20,0 мл, одноразовый | штука | 60 000 | 30,47 | 1 828 200 |
| 9 | Шприц 5,0 мл | Шприц 5,0 мл, одноразовый | штука | 140 000 | 13,26 | 1 856 400 |
| 10 | Эндотрахеальная трубка № 2 | Эндотрахеальная трубка № 2, без манжеты, одноразовые, стерильные | штука | 70 | 456,86 | 31 980,20 |
| 11 | Эндотрахеальная трубка № 2,5 | Эндотрахеальная трубка № 2,5, без манжеты, одноразовые, стерильные | штука | 300 | 456,86 | 137 058 |
| 12 | Эндотрахеальная трубка № 3 | Эндотрахеальная трубка № 3, без манжеты, одноразовые, стерильные | штука | 900 | 456,86 | 411 174 |
| 13 | Эндотрахеальная трубка № 3,5 | Эндотрахеальная трубка № 3,5, без манжеты, одноразовые, стерильные | штука | 1000 | 456,86 | 456 860 |
| 14 | Эндотрахеальная трубка № 4 | Эндотрахеальная трубка № 4, без манжеты, одноразовые, стерильные | штука | 400 | 456,86 | 182 744 |
| 15 | Эндотрахеальная трубка № 7 | Эндотрахеальная трубка № 7, с манжетой, одноразовые, стерильные | штука | 80 | 582,20 | 46 576 |
| 16 | Эндотрахеальная трубка № 7,5 | Эндотрахеальная трубка № 7,5, с манжетой, одноразовые, стерильные | штука | 400 | 582,20 | 232 880 |
| 17 | Эндотрахеальная трубка № 8 | Эндотрахеальная трубка № 8, с манжетой, одноразовые, стерильные | штука | 20 | 582,20 | 11 644 |
| 18 | Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом №0 | Маска анестезиологическая – лицевая наркозная маска с валиком № 0/15. Маска лицевая наркозная с валиком применяется для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Маска наркозная изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Разъем 15М или 22F, размеры 1-5, (Размер по международной шкале № 0-1 (разъем 15М), № 2-5 (разъем 22F со стороны дыхательного контура, цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром. Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. На маске нанесено обозначение «неонатальная». Разъем и размер маски зависит от размера и представлен в таблице. Срок годности 5 лет. | штука | 200 | 1600 | 320 000 |
| 19 | Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом №1 | Маска анестезиологическая – лицевая наркозная маска с валиком № 1/15. Маска лицевая наркозная с валиком применяется для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Маска наркозная изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Разъем 15М или 22F, размеры 1-5, (Размер по международной шкале № 0-1 (разъем 15М), № 2-5 (разъем 22F со стороны дыхательного контура, цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром. Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. На маске нанесено обозначение «неонатальная». Разъем и размер маски зависит от размера и представлен в таблице. Срок годности 5 лет. | штука | 200 | 1600 | 320 000 |
| 20 | Проявитель AGFA E.O.S на 25 л | Проявитель предназначен для ручной обработки рентгеновских медицинских пленок. Используется как для проведения синечувствительных, так и зеленочувствительных пленок для общей радиологии. При его применении достигаются оптимальные сенситометрические характеристики пленок | кан | 50 | 29 900 | 1 495 000 |
| 21 | Фиксаж AGFA E.O.S на 25 л | Химические проявители для проявки пленки. Фиксаж автоматический E.O.S. FIX 2x25 л | кан | 50 | 23 700 | 1 185 000 |
| 22 | Рентген пленка 13*18 №100 | Рентген пленка 13см*18 см, зеленочувствительная рентгенпленка, №100 | штука | 1 400 | 195 | 273 000 |
| 23 | Рентген пленка 18*24 №100 | Рентген пленка 18см*24 см, зеленочувствительная рентгенпленка, №100 | штука | 1 000 | 220 | 220 000 |
| 24 | Рентген пленка 24*30 №100 | Рентген пленка 24см*30 см, зеленочувствительная рентгенпленка, №100 | штука | 300 | 318 | 95 400 |
| 25 | Рентген пленка 30*40 №100 | Рентген пленка 30см*40 см, зеленочувствительная рентгенпленка, №100 | штука | 800 | 899 | 719 200 |
| 26 | Рентген пленка 35*35 № 100 | Рентген пленка 35см*35 см, зеленочувствительная рентгенпленка, №100 | штука | 1 400 | 959 | 1 342 600 |
| 27 | Мешок Амбу неонатальный многоразовый | Мешок Амбу для ручной вентиляции легких. В комплекте маска, угловой коннектор, трубка для присоединения кислорода и резервный мешок. Маска для младенцев (неонатальная) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Объем дыхательного мешка, мл: 360±50 мл, Объем резервного мешка, мл 600, Максимальный объем за один цикл (одна рука) - 110±20 мл, Силиконовая маска №:1, Клапан, ограничивающий давление - 60 см H2O + 10 см H2O @ 15 л/мин, Соединитель клапана пациента - Поворотный соединитель ISO 22/ 15 мм, Соединитель клапана резервуара - Вход камеры: внутренний диаметр 29 мм, O2 резервуар: внешний диаметр 25 мм. Контрольный клапан - 0-10 + 3.0 см H2O @ Калибруемый при 5 л/мин, Кислородная трубка - 2 метра. | штука | 50 | 44 000 | 2 200 000 |
| 28 | Мешок Амбу неонатальный одноразовый | Система для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для детей (вес 10-30 кг), объём 550мл, с дыхательным объёмом 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Male Sure Lock, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 bpm для потока 5 л/мин-60%, 10 л/мин-90%, 15 л/мин-95%), подсоединяемый через штуцер , сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 3.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 5шт. в упаковке. Срок годности 5 лет от даты изготовления. Код 7151000 | штука | 300 | 19 900 | 5 970 000 |
| 29 | Маска респиратор, хирургическая противожидкостная, четырехслойная N95 NR, одноразовая | Изделие конструктивно представляет собой четырехслойный респиратор в форме "утиного клюва". В верхней части маски в материал вставлена проволока, резинки вклеены в края маски. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); проволока алюминиевая; пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту N95); эластичная лента (резинка). | штука | 8 000 | 650 | 5 200 000 |
| 30 | Фильтр канюля для аспирации и инъекций (Мини-спайк V) | Аспирационный фильтр канюля для безигольного многократного забора жидких медикаментов. Имеет двухканальную пластиковую иглу-проводник длиной 21 мм для прокола пробки флаконов, снабженную защитным полупрозрачным колпачком | штука | 5 000 | 1 050 | 5 250 000 |
| Срок и Условия поставки товаров - Поставка товаров до пункта назначения в течение 10-ти календарных дней со дня заявки заказчика. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) – DDP. | Место поставки: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12. |

3. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

4. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

5. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

В случае изъявления желания осуществить поставку товара, являющихся предметом проводимых закупок способом запроса ценовых предложений, вам необходимо в срок до 10.00 часов «14» марта 2022 года предоставить конверты с ценовыми предложениями.

Ценовые предложения на участие в закупе, запечатанные в конверте, представляются потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, по адресу: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, кабинет главного экономиста.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 10.05 часов «14» марта 2022 года по следующему адресу: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, малый конференц-зал, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(7242) 21-48-13

Организатор закупа: 					       				     Смаханов Б.