ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

(в соответствии с главой 3 Постановления Правительства РК №110 от 07.06.2023 г.)

г. Кызылорда 					        		                                               «03» ноября 2023 года

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, адрес: 120008, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, банковские реквизиты: БИН 160540005694, ИИК KZ59998UTB0001411404, БИК TSESKZKA, АО «First Heartland Jusan Bank», в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования фармацевтических услуг, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 (далее – Правила) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий  на 2023 год.

Наименование закупаемых товаров, объем закупа, место поставки, сумма,  выделенная для закупа по каждому лоту:

| № лота | Международное непатентованное наименование или состав | Характеристики (лекарственная форма, дозировка, концентрация) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Выделенная сумма(тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мизопростол | Таблетка 0,2 мг | таблетка | 400 | 132,92 | 53 168 |
| 2 | Эбрантил | Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, №5 | ампула | 150 | 699,52 | 104 928 |
| 3 | Пульсоксиметр | Пальчиковый, предназначен для неинвазивного непрерывного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (PR). SpО2 сатурация. Диапазон показаний (%) - от 0 до 99. Пределы измерения (%) - 85-99, 60-84, менее 60 Погрешность измерения (%) от 80 до 99 - 2% (абсолютная погрешность) от 70 до 79 - 3% (абсолютная погрешность) менее 70 - не нормируется Диапазон показаний (1/мин.) - 20-250 Пределы измерения (1/мин.) - 30-120, 120-250 Погрешность измерения (1/мин.) 30-120 - ± 1, 120-250 - ± 2 Индикация: Семисегментные светодиоды сатурации - 2 шт. размером 21х14 мм Семисегментные светодиоды пульса - 3 шт. размером 14х10 мм Линейная шкала - Индикация пульсовой волны, уровня перфузии Время реакции на изменение параметров - не более 15 сек. Четырехуровневая индикация зарядки аккумулятора – Изменяемый уровень яркост диот - 21 до 0 mcd Тревожная сигнализации По установленному пределу сатурации и пульса Качеству сигнала Отсутствию датчика Отсутствию пальца в датчике (плохому сигналу) Диапазон установки границ по SpO2 - нижняя граница в пределах (%) - от 50 до 99 с шагом (± 1) - верхняя граница в пределах (%) - от 80 до 99 с шагом (± 1) Диапазон установки границ по PR - нижняя граница в пределах (мин/1) - от 30 до 200 с шагом 5 - верхняя граница в пределах (мин/1) - от 70 до 250 с шагом 5 Раздельна регулировка громкости - По «тревоге», по пульсу Габаритные размеры, мм – не более 69мм х35мм х29мм (В) Масса, кг – не более 0,3 | штука | 20 | 46 800 | 936 000 |
| 4 | Тонометр со стетоскопом | прибор предназначен для косвенного определения систолического и диастолического артериального давления. Принцип действия заключен в проведении измерений избыточного давления в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова. В комплект входит: - Манометр в металлическом корпусе с двумя резиновыми соединительными трубками; - Манжета размером 45х10,5 см; - Стетоскоп. Цветовая линейка манжет: черный, синий, зеленый и фиолетовый. | штука | 31 | 12 800 | 396 800 |
| 5 | Стетоскоп | Стетоскоп акушерский деревянный 180 мм. Используется для прослушивания сердцебиения плода у беременных женщин. Деревянный акушерский стетоскоп выполнен из твердых пород дерева и прошел специальную обработку, вследствие чего имеет хорошие аккустические характеристики. | штука | 19 | 20 900 | 397 100 |
| 6 | Судно пластмассовое с крышкой | Судно подкладное пластиковое с крышкой "Ладья" - специальное приспособление для осуществления испражнения и мочеиспускания больного в кровати, который по тем или иным причинам не может испражняться в туалете. Судно подкладное полимерное изготавливается из медицинского полипропилена, оно очень легкое и удобно в применении, его поверхность при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект "теплого материала"), изделие хорошо очищается, быстро и легко дезинфицируется. | штука | 30 | 12 800 | 384 000 |
| 7 | Липидный фильтр 1,2 мкм | Липидный фильт р 1,2 мкм предназначен для удаления воздуха и обеспечения эффективной фильтрации липидных растворов . С удлинительной трубкой 150 см, с антивозвратным клапаном и зажимом, для введения липидных растворов посредством шприцового насоса. Время использования: 96 часов. | штука | 100 | 19 060 | 1 906 000 |
| 8 | Эндотоксиновый фильтр 0,22 мкм | Эндотоксиновый фильтр 0,22 мкм, со встроенной трубкой 23 см и зажимом. П редназначен для эффективной фильтрации вводимых растворов, для удаления микробных загрязнений, эндотоксинов, твердых частиц и воздуха. | штука | 100 | 14 570 | 1 457 000 |
| Срок и Условия поставки товаров - Поставка товаров до пункта назначения в течение 15-ти календарных дней со дня заявки заказчика. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) – DDP. |  |  | Место поставки: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12. |  |  |  |

11. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие условия:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

12. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

13. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям условия, не предусмотренные настоящими Правилами.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом  11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.

Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в срок до 10.00 часов «10» ноября 2023 года по адресу: 120008, Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, отдел правового обеспечения и государственных закупок.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов «10» ноября 2023 года по следующему адресу: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, отдел правового обеспечения и государственных закупок, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(7242) 21-48-13

Организатор закупа: 					       				     Смаханов Б.