ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

(в соответствии с главой 3 Постановления Правительства РК №110 от 07.06.2023 г.)

г. Кызылорда 					        		                                                    «23» февраля 2024 года

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, адрес: 120008, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, банковские реквизиты: БИН 160540005694, ИИК KZ59998UTB0001411404, БИК TSESKZKA, АО «First Heartland Jusan Bank», в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования фармацевтических услуг, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 (далее – Правила) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий  на 2024 год.

Наименование закупаемых товаров, объем закупа, место поставки, сумма,  выделенная для закупа по каждому лоту:

| № лота | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Выделенная сумма(тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парацетамол | Раствор для инфузий, 10 мг/мл, 100 мл | бутылка | 100 | 841,69 | 84 169 |
| 2 | Тетрациклин глазная мазь | Глазная мазь 1%, 10гр | туба | 8 000 | 477,92 | 3 823 360 |
| 3 | Атропина сульфат | Раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл | ампула | 140 | 14,45 | 2 023 |
| 4 | Нифедипин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | таблетка | 4 673 | 4,46 | 20 841,58 |
| 5 | Дисоль | Раствор для инфузий, 400 мл | бутылка | 100 | 224,56 | 22 456 |
| 6 | Пентоксифиллин | Раствор для инъекций, 2%, 5 мл | ампула | 90 | 51,46 | 4 631,40 |
| 7 | Клиндамицин | Раствор для инъекций 300мг/2мл | флакон | 50 | 161,14 | 8 057 |
| 8 | Диклофенак | суппозиторий ректальный 100 мг | суппозиторий | 500 | 28,94 | 14 470 |
| 9 | Диазепам | Раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций, 5 мг/мл, 2 мл | ампула | 1 400 | 130,85 | 183 190 |
| 10 | Кальция глюконат | Раствор для инъекций, 10%, 5 мл | ампула | 120 | 63,25 | 7 590 |
| 11 | Фамотидин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида), 20 мг | флакон | 36 | 355,46 | 12 796,56 |
| 12 | Кетамин | раствор для инъекций 50 мг/мл, 2 мл | ампула | 500 | 54,51 | 27 255 |
| 13 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1 % 1 мл | ампула | 50 | 38,47 | 1 923,50 |
| 14 | Декспантенол | Гель глазной, 5%, 5 гр | туба | 20 | 1 468,08 | 29 361,60 |
| 15 | Декспантенол | Гель глазной, 5%, 10 гр | туба | 40 | 2 198,16 | 87 926,40 |
| 16 | Ацесоль | Раствор для инфузий, 200 мл | бутылка | 50 | 180,61 | 9 030,50 |
| 17 | Верапамил | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг | таблетка | 10 | 22,93 | 229,30 |
| 18 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 10 | 24,40 | 244 |
| 19 | Ронколейкин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 500000 МЕ (0,5 мг) | флакон | 10 | 7 124,54 | 71 245,40 |
| 20 | Кальция хлорид | раствор для инъекций 10% 5 мл | ампула | 400 | 22,33 | 8 932 |
| 21 | Пиридоксина гидрохлорид | Раствор для инъекций 5% 1 мл | ампула | 500 | 8,84 | 4 420 |
| 22 | Цианокобаламин | Раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл | ампула | 1 000 | 7,37 | 7 370 |
| 23 | Эпинефрин | Раствор для инъекций 0,18% 1 мл | ампула | 300 | 62,11 | 18 633 |
| 24 | Эритромицин | Таблетка 250 мг | таблетка | 500 | 22,96 | 114 800 |
| 25 | Милринон | Раствор для внутривенных инъекций и инфузий 10 мг/10мл | ампула | 20 | 6 500 | 130 000 |
| 26 | Цпрессин Вазопрессин | Раствор для внутривенных и внутримышечных или подкожного введения предварительно наполненных шприцах 40МЕ/1мл | шприц | 20 | 9 500 | 190 000 |
| 27 | Катетер центральный венозный 8F | Набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный (по Сильденгеру) взрослый размер 8F/20см. Предназначен для канюлирования больших сосудов методом Сильденгера. Изделие стерилизовано этиленоксидом. Одноразового использования. Состав набора 8F. | Набор | 60 | 10 150 | 609 000 |
| 28 | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №100 | Назначение Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови человека с принадлежностями, с характеристиками подтвержденными переквалификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном Определяемый показатель Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О Формат набора - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа Количество тестов в наборе – 100 Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов Наличие – одностадийный экспресс-тест Время проведения теста - 20 минут Возможность считывания результата - 30 минут Объем образца - 50 мкл Аналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 Аг Чувствительность - 100% Специфичность - По антигену - 99,76%, по антителам – 99,96% Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста в наличии для каждого теста | упаковка | 1 | 190 000 | 190 000 |
| Срок и Условия поставки товаров - Поставка товаров до пункта назначения в течение 16-ти календарных дней со дня заявки заказчика. |  |  | Место поставки: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12. |  |  |  |

11. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие условия:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

12. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

13. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям условия, не предусмотренные настоящими Правилами.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом  11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.

Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в срок до 10.00 часов «01» марта 2024 года по адресу: 120008, Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, отдел правового обеспечения и государственных закупок.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов «01» марта 2024 года по следующему адресу: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, отдел правового обеспечения и государственных закупок, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(7242) 21-48-13