ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

(в соответствии с главой 3 Постановления Правительства РК №110 от 07.06.2023 г.)

г. Кызылорда 					        		                                                    «09» февраля 2024 года

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, адрес: 120008, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, банковские реквизиты: БИН 160540005694, ИИК KZ59998UTB0001411404, БИК TSESKZKA, АО «First Heartland Jusan Bank», в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования фармацевтических услуг, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 (далее – Правила) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений медицинских изделий  на 2024 год.

Наименование закупаемых товаров, объем закупа, место поставки, сумма,  выделенная для закупа по каждому лоту:

| № лота | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Выделенная сумма(тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крафт бумага | Крафт бумага предназначена для упаковки медицинских изделий, пищевой продукции, изготовления пакетов для воздушной и паровой стерилизации. Ее главной задачей является обеспечение и сохранение стерильности инструментов. Этот материал помогает преодолеть сложности, связанные с хранением медицинских инструментов и лабораторных принадлежностей | кг | 300 | 3 950 | 1 185 000 |
| 2 | Пробирка центрифужная пластмассовая стерильная с крышкой, 15мл | Пробирка центрифужная пластмассовая стерильная с крышкой, 15мл | штука | 480 | 850 | 408 000 |
| 3 | Медицинский пакет класса «А» для сбора отходов, черный, размером 700*800 мм | Пакеты оснащены специальными стяжками, а также бирками или информационными окнами для маркировки, н, благодаря чему они препятствуют протеканию жидкости и прокалыванию острым инструментом плотностью 20 микрон | штука | 80 000 | 80 | 6 400 000 |
| 4 | Медицинский пакет класса «Б» для сбора отходов, желтый, размером 700*800 мм | Пакеты оснащены специальными стяжками, а также бирками или информационными окнами для маркировки, н, благодаря чему они препятствуют протеканию жидкости и прокалыванию острым инструментом плотностью 20 микрон | штука | 60 000 | 80 | 4 800 000 |
| 5 | Медицинский пакет класса «В» для сбора отходов, красный, размером 700*800 мм | Пакеты оснащены специальными стяжками, а также бирками или информационными окнами для маркировки, н благодаря чему они препятствуют протеканию жидкости и прокалыванию острым инструментом, плотностью 20 микрон | штука | 500 | 80 | 40 000 |
| 6 | КТГ бумага | Бумага КТГ для фетальных мониторов матери и плода (кардиотокографов), ширина 215 мм, длина 25м. | штука | 500 | 3 800 | 1 900 000 |
| 7 | Браслет для новорожденных | Браслет для новрожденного (идентификационный браслет) - используется в родильных домах и предназанчен для идентификации новорожденных детей. | штука | 8 000 | 250 | 2 000 000 |
| 8 | Спиртовка |  | штука | 2 | 12 000 | 24 000 |
| 9 | Термоиндикатор 120 № 500 | Термоиндикатор 120 № 500 | упаковка | 3 | 4 900 | 14 700 |
| 10 | Термоиндикатор 132 № 500 медитест | Термоиндикатор 132 № 500 медитест | упаковка | 100 | 4 900 | 490 000 |
| 11 | Термоиндикатор 132 № 500 стеритест | Термоиндикатор 132 № 500 стеритест | упаковка | 100 | 6 900 | 690 000 |
| 12 | Пипетка Пастера 3 мл, стерильная | Пипетка Пастера 3 мл, стерильная, градуированная | штука | 400 | 949 | 379 600 |
| 13 | Пипетка стерильная для слива 1 мл | Пипетка стерильная для слива 1 мл | штука | 320 | 1 200 | 384 000 |
| 14 | Эритротест цоликлоны Анти-А, № 10, 10 мл | Для определения группы крови | флакон | 400 | 2 530 | 1 012 000 |
| 15 | Эритротест цоликлоны Анти-В, № 10, 10 мл | Для определения группы крови | флакон | 400 | 2 530 | 1 012 000 |
| 16 | Эритротест цоликлоны Анти-Д, № 10, 5 мл | Для определения группы крови | флакон | 740 | 2 755 | 2 038 700 |
| 17 | СРБ-латексный | СРБ-латексный | набор | 30 | 29 000 | 870 000 |
| 18 | Удлинитель инфузионных растворов | стерильный | штука | 8 800 | 829 | 7 295 200 |
| 19 | Катетер Фолея № 18 | Одноразовый, стерильный | штука | 3 000 | 235 | 705 000 |
| 20 | Катетер Фолея № 20 | Одноразовый, стерильный | штука | 80 | 235 | 18 800 |
| 21 | Катетер Фолея № 22 | Одноразовый, стерильный | штука | 80 | 235 | 18 800 |
| 22 | Транспортная система со средой Амиеса с углем в полистироловой пробирке с тамп. на деревянной палочке №100 | стерильная, готовая к использованию система, предназначен для сбора, транспортировки и хранения проб | штука | 3 000 | 980 | 2 940 000 |
| 23 | Наконечники 100-1000 мкл | Наконечники 100-1000 мкл | штука | 4 000 | 527 | 2 108 000 |
| 24 | Наконечники 100 мкл белый | Наконечники для дозирования реагентов | штука | 32 000 | 212 | 6 784 000 |
| 25 | Наконечники для дозаторов 1-100 мкл | Наконечники для дозаторов Sartorius Proline 1-100 мкл | штука | 12 300 | 525 | 6 457 500 |
| 26 | Наконечники 50-1000 мкл | Наконечники для дозаторов Sartorius Proline 50-1000 мкл | штука | 2 000 | 527 | 1 054 000 |
| 27 | Предметное стекло с маркировочной панелью (для генетики) | Предметное стекло 26*76*1 мм с маркировочной панелью | штука | 800 | 70 | 56 000 |
| 28 | Предметное стекло для микроскопа | Предметное стекло для микроскопа со шлифованными краями | штука | 400 | 60 | 24 000 |
| 29 | Промывочный раствор 250 мл | Промывочный раствор Washing solution 250 мл | флакон | 10 | 218 490 | 2 184 900 |
| 30 | Усиливающий раствор 250 мл | Усиливающий раствор Enhancement solution 250 мл | флакон | 10 | 218 490 | 2 184 900 |
| 31 | Пробирка Эппендорфа 1,5 мл | Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. | штука | 1 600 | 60 | 96 000 |
| 32 | Фильтровальная бумага | Бумага фильтровальная лабораторная разработана для фильтрации воды, масла и прочих веществ, содержащих взвешенные примеси, при общелабораторных работах. Фильтровальная бумага может применяться как сорбирующий материал. | кг | 4 | 7 500 | 30 000 |
| 33 | Сульфасалициловая кислота |  | кг | 8 | 42 000 | 336 000 |
| 34 | Лимонно-кислый натрия |  | кг | 1 | 36 000 | 36 000 |
| 35 | Масло иммерсионное | Для микроскопии типа классическое 100 мл | флакон | 1 | 12 000 | 12 000 |
| 36 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии | набор | 50 | 10 360 | 518 000 |
| 37 | Медицинские емкость контейнеры 6 л | Медицинские емкость контейнеры для органических отходов, одноразовые, емкостью 6 литров (желтого цвета) | штука | 1 800 | 1 440 | 2 592 000 |
| 38 | Медицинские емкость контейнеры 2 л | Медицинские емкость контейнеры для сбора острого инструментария, одноразовые, емкостью 2 литров (желтого цвета) | штука | 200 | 955 | 191 000 |
| 39 | Медицинские емкость контейнеры 3 л | Медицинские емкость контейнеры для сбора острого инструментария, одноразовые, емкостью 3 литров (желтого цвета) | штука | 500 | 990 | 495 000 |
| 40 | Скальпель стерильный №13 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №13 из углеродистой стали, в коробке №10 | штука | 320 | 80 | 25 600 |
| 41 | Скальпель стерильный №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10 | штука | 2 800 | 80 | 224 000 |
| 42 | Клеенка медицинская подкладная | Клеенка медицинская подкладная | метр | 500 | 3 750 | 1 875 000 |
| 43 | Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный в катушках 2,5смх5м | Производится на хлопковой основе, покрытой медицицинским термоклеем, размерами 2,5смх5м | упаковка | 2 000 | 231 | 462 000 |
| 44 | Стилет Проводник для интубации (для трубок 2, 7,0-10,0) мм | Стилет для эндотрахеальных трубок CH/Fr 6, 10, 14 • Размер по шкале Шарьера CH/Fr-6 • Общая длина,мм -310 • Общая длина стержня,мм-300 • Длина в согнутом состоянии,мм-272 ±10 • Внешний диаметр,мм-2,0 • Для трубок размером: 2,5-4,5 • Размер по шкале Шарьера CH/Fr-10 • Общая длина,мм -390 • Общая длина стержня,мм-380 • Длина в согнутом состоянии,мм-337±10 • Внешний диаметр,мм-3,3 • Для трубок размером: 4,5-6,5 • Размер по шкале Шарьера CH/Fr-14 • Общая длина,мм -390 • Общая длина стержня,мм-380 • Длина в согнутом состоянии,мм-346±10 • Внешний диаметр,мм-4,7 • Для трубок размером: 7,0-10,0 Стилет интубационный предназначен для облегчения постановки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации. Алюминиевый стержень, покрытый медицинским ПВХ, позволяет стилету легко принимать любую необходимую форму. Изделие легко вводится и извлекается из трубки. Закругленный кончик предупреждает травматизацию мягких тканей. Стерилизация оксидом этилена. Изделие в индивидуальной упаковке для одноразового применения. На упаковку нанесена информация о производителе,стерильности,дате производства и сроке годности. | штука | 20 | 6 450 | 129 000 |
| 45 | Шприц Жане - 150 мл | Шприц одноразовый тип Жане 150 мл с наконечником для катетерной насадки. Шприц Жане 150мл применяется для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента,может использоваться для подачи лекарств и питания.Шприц с наконечником может использоваться совместно с наконечником для кружки Эсмарха и микроклизм для орашения и грязелечения в гинекологии и проктологии. Шприц используют в нескольких направлениях.отсасывают жидкость из организма.промывают полость пациента.Проводят энтеральное питание.Используют при внутривенном,внутрибрюшинном и интратрахеальном вливании. шприц стерильный одноразовый с наконечником имеет резиновую манжету,покрытую силиконом,обеспечивающую максимально плавный ход. стерилбность обеспечивается за счет блистерной упаковки,стерилизация происходит окисью этилентов.Продукт не токсичен и апирогенен. Материалы, из которых изготовлен шприц противоаллергичны.Не содержит латекса.Тест по токической и гигиенической,сантарной и химической характеристикам отвечает норме. | штука | 40 | 1 800 | 72 000 |
| 46 | Идикаторные бумаги для определения РН |  | штука | 2 | 5 900 | 11 800 |
| 47 | Медицинские бумажные покрытия | Медицинские бумажные 2-х слойные покрытия для кушеток. Ширина не менее 60 см, длина не менее 7000 см. Предназначены для медицинских центров, где используются кушетки, оборудованные держателями для рулонных простыней. | рулон | 50 | 29 000 | 1 450 000 |
| 48 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха обьем 2л. Предназначена для лечебных или очистительных клизм,спринцеваний и орашений влагалища.Кружка эсмарха медицинская однократного применения представляет собой прозрачный мешок емкостью от 2000мл. На поверхность мешка нанесена градиуровка,позволяющая контроливать объем введенной жидкости.Наличие уплотненного кольца позволяет крепить кружку Эсмарха к стойке. В комплект кружки Эсмарха могут входить различные наконечники (жесткие или эластичные),различного размера и назначения.Если наконечник отстутсвует,его функцию выполняет атравматичный конец гибкой отводной трубки.Стерильно,апирогенно,нетоксично,не содержит фталатов.изделие однократного применения.Защита от влаги при хранении.Срок годности (стерильности) -5 лет со дня изготовления. | штука | 600 | 1 800 | 1 080 000 |
| 49 | Бумага КТГ 152мм*90*160 | Бумага диаграммная 152 х 90 х 160, код бумаги 4305 AAO применяется для аппаратов: Фетальный мониторы: «COROMETRICS 170» («КОРОМЕТРИКС 170») «Overtone 6200» («Овертон 6200») | штука | 60 | 1 370 | 82 200 |
| 50 | Воздуховод №3 оранжевый | одноразовый, стерильный | штука | 24 | 670 | 16 080 |
| 51 | Воздуховод №4 красный | одноразовый, стерильный | штука | 45 | 670 | 30 150 |
| 52 | Набор ларингоскопический в комплекте для взрослых, 1 рукоятка + 3 клинка | Ларингоскоп интубационный: ларингоскоп со стандартной оптикой, принадлежность: клинок, предназначен к использованию вместе с рукоятью в качестве вспомогательного средства для прямого осмотра/обследования гортани. Область применения: используются главным образом в медицине катастроф для оральной интубации перед операциями перед применением анестезии. Традиционный клинок состоит из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение. На клинке имеется вакуумная лампа. Применяется при работе со взрослыми. Характеристики: Номер клинка, № 3, 4, 5. Длина, мм 155. Высота, мм 25. Вес, не более, кг 0,160. Средняя рукоятка для ларингоскопов с стандартным освещением; Диаметр – 28мм; Потребляемая мощность – 2,5В; Источник питания – батарейки (2 х 1,5В тип АА); Совместимость со стандартом DIN ISO 7376; Экологически чистые зарядные устройства и источники питания. Рукоять большая 2,5 В (стандартный свет) Средняя большая KaWe (каве) имеет диаметр 39 мм. Благодаря отсутствия внутренней гильзы, конструкция очень легкая. Все рукоятки KaWe принадлежат к стандарту DIN EN ISO 7376. Рубчатая поверхность обеспечивает удобный и надежный захват в руке. Стандартные рукоятки могут использоваться со всеми традиционными клинками. Клинки заменяются легко и без проблем. Все стандартные рукоятки могут использоваться как с батареями (батареечная рукоятка), так и со специальным аккумулятором (аккумуляторная рукоятка). | штука | 3 | 243 000 | 729 000 |
| 53 | Набор ларингоскопический с клинками для сложной интубации с подвижным наконечником, клинка, рукоятка LED, для взрослых (рукоятка + 3 клинка: №2, №3 и №4) | Светодиодное (LED) освещение. Специальный наконечник для сложной интубации – это ларингоскопический клинок с загибаемым (до 70°) концом клинка. Таким образом можно поднять надгортанник, обеспечивая хороший обзор гортани и голосовых связок. Позволяет избежать излишнего давления на верхний ряд зубов, язык и полость глотки — Фиброоптическая оптика, содержащая до 6500 отдельных волокон, для улучшенной светопроводимости и увеличенного срока службы — Великолепное освещение благодаря встроенному световоду с большим сечением — Высококачественная конструкция из хромированной нержавеющей стали — Загибаемый (до 70°) конец клинка помогает проводить сложную интубацию — Пониженная вероятность травмирования у проблемных пациентов — Совместим со всеми рукоятками (зелёный стандарт), за исключением угловой рукоятки — После 4000 циклов автоклавирования в течение 4 минут при температуре 134 °C освещённость сохраняется на уровне не менее 1000 люксов. Традиционный клинок: – из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение – вакуумная лампа – освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 B (в зависимости от лампы и размера клинка) – стерилизация в соответствии с инструкцией – совместим с системами стандарта DIN ISO 7376 | штука | 1 | 517 000 | 517 000 |
| 54 | Набор ларингоскопический в комплекте для педиатрии, 1 рукоятка + 3 клинка | Ларингоскоп интубационный: ларингоскоп со стандартной оптикой, принадлежность: клинок, предназначен к использованию вместе с рукоятью в качестве вспомогательного средства для прямого осмотра/обследования гортани. Область применения: используются главным образом в медицине катастроф для оральной интубации перед операциями перед применением анестезии. Традиционный клинок состоит из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение. На клинке имеется вакуумная лампа. Применяется при работе с новорожденными. Характеристики: Номер клинка, №0, 1, 2 Длина, мм 155 Высота, мм 25 Вес, не более, кг 0,160 Средняя рукоятка для ларингоскопов с стандартным освещением; Диаметр – 28мм; Потребляемая мощность – 2,5В; Источник питания – батарейки (2 х 1,5В тип АА); Совместимость со стандартом DIN ISO 7376; Экологически чистые зарядные устройства и источники питания. Рукоять средняя 2,5 В (стандартный свет) Средняя рукоятка имеет диаметр 28 мм. Благодаря отсутствия внутренней гильзы, конструкция очень легкая. Все рукоятки принадлежат к стандарту DIN EN ISO 7376. Рубчатая поверхность обеспечивает удобный и надежный захват в руке. Стандартные рукоятки могут использоваться со всеми традиционными клинками. Клинки заменяются легко и без проблем. Все стандартные рукоятки могут использоваться как с батареями (батареечная рукоятка), так и со специальным аккумулятором (аккумуляторная рукоятка). Для зарядки аккумуляторов можно дополнительно приобретать зарядное устройство. Эти надежные и долговечные инструменты изготавливаются из нержавеющей стали. рименению. | штука | 5 | 243 000 | 1 215 000 |
| 55 | ЭКГ бумага для записи к аппарату ЭКГ U.M.C-KZ (12 канальный ЭКГ) в комплекте с принадлежностями | Фальцованная, рулонная термобумага для записи ЭКГ. Представляет собой графическую термочувствительную бумагу. Ширина бумаги: 215 мм. Длина: 30м. Тип бумаги: Термальная. Фон: белый. Имеет тонкое покрытие из воска или химиката. Бумага для ЭКГ помечена в виде графика, состоящего из горизонтальных и вертикальных тонких линий, расположенных на расстоянии 1 мм друг от друга, при этом каждая пятая строка выделена жирным шрифтом. Жирные линии расположены на расстоянии 5 мм друг от друга. По горизонтали и вертикали на нем тонут тонкие и темные линии. 25 мм бумаги записывается в течение одной секунды. Один большой квадрат содержит 5 маленьких квадратов шириной 0,2 секунды (по горизонтали) и высотой 5 м (по вертикали). | штука | 40 | 3 980 | 159 200 |
| 56 | Фетальная бумага для записи для многофункционального монитора пациента U.M.C-KZ различных вариантов исполнения в комплекте с принадлежностями модель: C22 | Фальцованная термобумага для записи фетальный монитор (КТГ). Представляет собой графическую термочувствительную бумагу. Ширина бумаги: 150мм. Длина: 90м. В пачке 150 листов. Тип бумаги: Лист термальная-Z. Фон: белый. Имеет тонкое покрытие из воска или химиката. Бумага для фетального монитора помечена в виде графика, состоящего из горизонтальных и вертикальных тонких линий, расположенных на расстоянии 1 мм друг от друга, при этом каждая пятая строка выделена жирным шрифтом. Жирные линии расположены на расстоянии 5 мм друг от друга. По горизонтали и вертикали на нем тонут тонкие и темные линии. 25 мм бумаги записывается в течение одной секунды. Один большой квадрат содержит 5 маленьких квадратов шириной 0,2 секунды (по горизонтали) и высотой 5 м (по вертикали). Мелованная бумага со специальным покрытием, реагирующим на нагревание, и диаграммной сеткой. Материал отвечает требованиям, необходимым для проведения мониторинга состояния матери и плода. | штука | 200 | 3 980 | 796 000 |
| Срок и Условия поставки товаров - Поставка товаров до пункта назначения в течение 16-ти календарных дней со дня заявки заказчика. |  |  | Место поставки: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12. |  |  |  |

11. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие условия:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

12. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

13. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям условия, не предусмотренные настоящими Правилами.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом  11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.

Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в срок до 10.00 часов «16» февраля 2024 года по адресу: 120008, Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, отдел правового обеспечения и государственных закупок.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов «16» февраля 2024 года по следующему адресу: Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, №12, 2 этаж, отдел правового обеспечения и государственных закупок, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(7242) 21-48-13