**УТВЕРЖДЕН:**

**Приказом главного врача КГП на ПХВ**

**«Областной перинатальный центр»**

**управления здравоохранения**

**Кызылординской области**

**№ 83-н от «04» \_декабря \_ 2024 года**

**Главный врач**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ким О. В.**

**ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**предоставляемая заказчиком тендера потенциальным поставщикам для подготовки**

**тендерных заявок и участия в тендере по закупу лекарственных средств и медицинских изделий на 2025 год**.

1. Настоящая тендерная документация, предоставляемая заказчиком тендера - КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупу лекарственных средств и медицинских изделий, разработана в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 **«**Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг**»** (далее - Правила).

2. Закуп производится с соблюдением следующих принципов:

1) предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок;

2) добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков;

3) гласность и прозрачность процесса закупок;

4) поддержка отечественных товаропроизводителей.

**Предмет тендера**

3. Настоящая тендерная документация по проведению **тендера по закупу лекарственных средств и медицинских изделий на 2025 год** разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

4. Тендер проводится с целью определения поставщиков лекарственных средств и медицинских изделий. Полный перечень, технические спецификации и качественные характеристики закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий приведены в приложениях 1,2 к настоящей тендерной документации.

5. Заказчиком тендера выступает КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области, город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, № 12, тел: 8 (7242) 21-48-29, БИН: 160540005694, БИК: TSESKZKA, АО «First Heartland Jusan Bank» KZ59998UTB0001411404, на котором планируется размещать информацию, подлежащую опубликованию*:* https://opc-gov.kz//.

**Источник финансирования и базовые условия платежа**

6. Базовые условия платежа: оплата по факту поставки товара, по предъявлению счетов-фактур, накладных за фактически поставленный товар, по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

7. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки.

**Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику.**

8. Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует следующим условиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют возможность прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

6) не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом.

9. При закупе не предъявляются требования, не предусмотренные настоящей тендерной документацией.

10. Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность.

### Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

11. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

      1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в [приказ](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021479#z4) Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 «Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

      2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

      При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

      3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с [приказом](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022230#z4) Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230);

      5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

      6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

      не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

      не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

      8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

      не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

      не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      10) менее сроков годности, указанных в [подпунктах 8)](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z139) и [9)](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z142) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

      11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

      12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

      Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

      13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

12. Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 11 настоящей тендерной документации, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

13. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям условия, не предусмотренные настоящей тендерной документацией.

**Язык тендерной заявки**

14. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О языках». Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на русском языке тендерной документации.

**Валюта тендерной заявки и платежа**

15. Цены конкурсных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены **в тенге**.

**Внесение изменений, дополнений и разъяснения тендерной документации**

16. Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.

17. Не позднее 7 (семи) календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее 5 (пяти) календарных дней.

18. Заказчик или организатор закупа при необходимости проводит встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в месте и время, определенные тендерной документацией, о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

**Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок**

19. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации. Срок действия тендерной заявки составляет сорок пять календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Заявка на участие в тендере представляются потенциальным поставщиком либо уполномоченным представителем организатору тендера по адресу: город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, № 12, 2 этаж, кабинет государственных закупок, **в срок до 26 декабря 2024 года 09 часов 30мин.**

20. Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

21. Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам, содержит:

1) настоящую тендерную документацию;

2) перечень и объемы закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий, составляемый в соответствии с приложением 1 к настоящей тендерной документации;

3) техническую спецификацию, составляемую в соответствии с приложением 2 к тендерной документации;

4) форму заявки на участие в тендере в соответствии с приложением 3 к тендерной документации;

5) форма ценовое предложение потенциального поставщика в соответствии с приложением 4 к тендерной документации;

6) форма банковская гарантия (вид обеспечения тендерной заявки) в соответствии с приложением 5 к тендерной документации;

7) форма электронная банковская гарантия (вид обеспечения тендерной заявки) в соответствии с приложением 6 к тендерной документации;

8) форма банковская гарантия (вид обеспечения исполнения договора) в соответствии с приложением 7 к тендерной документации;

9) форма электронная банковская гарантия (вид обеспечения исполнения договора) в соответствии с приложением 8 к тендерной документации;

10) форма типового договора закупа (между заказчиком и поставщиком) в соответствии с приложением 9 к тендерной документации.

22. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. При привлечении соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в [подпунктах 2)](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z158), [3)](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z241), [4)](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z242), [5)](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z243) пункта 23 настоящей Тендерной документации.

23. Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, согласно приложению 3 к настоящей Тендерной документации, (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов);

   2) копию устава для юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

     3) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;

     4) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с [Законом](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1) "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с [Законом](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1) "О разрешениях и уведомлениях";

      5) копии сертификатов (при наличии):

      о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

      о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

      о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

      6) ценовое предложение по форме, согласно приложению 4 к настоящей Тендерной документации;

      7) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

24.Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате docx);

      2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан.

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего их ввоз через государственную границу Республики Казахстан, их оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественным товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в соответствии с [приказом](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021479#z4) Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-237/2020 «Об утверждении Правил ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги «Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21749).

25. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств и медицинских изделий.

26. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.

Конверт содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова **«Тендер по закупу лекарственных средств и медицинских изделий на 2025 год**» и **«Не вскрывать до 11 - 30 часов 26 декабря 2024 года».**

27. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока ее приема.

28**.** Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

29. Тендерная документация предоставляется бесплатно.

**Гарантийное обеспечение тендерной заявки**

30. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств и медицинских изделий.

31. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный [Бюджетным кодексом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000095_#z1) Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, согласно приложениям 5,6 к настоящей Тендерной документации.

32. Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде гарантийного денежного взноса вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера:

*КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылодинской области области, БИК* *TSESKZKA, ИИК KZ59998UTB0001411404, БИН 160540005694, АО «First Heartland Jusan Bank».*

Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки не должен быть менее срока действия тендерной заявки.

33. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока ее приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

34. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если:

1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

35. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

36. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

**Место, дата и время представления и вскрытия тендерных заявок**

37. Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр», город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, № 12, 2 этаж, кабинет государственных закупок. Окончательный срок представления тендерных заявок не позднее **09 часов 30 минут 26 декабря 2024г.**

38. Все тендерные заявки, полученные организатором тендера (его ответственным лицом) после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.

39**.** Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, или их уполномоченных представителей **26 декабря 2024 года в 11 часов 30 минут,** по адресу город Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, № 12, 2 этаж, в конференц-зале КГП на ПХВ ПХВ «Областной перинатальный центр»**.**

40. Продолжительность времени между завершением приема тендерных заявок и началом вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает 2 (двух) часов.

41**.** Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации.

42. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

43. Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

44. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

**Оценка и сопоставление тендерных заявок.**

45. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.

46. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с законодательством РК и настоящей Тендерной документацией.

47. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с условиями настоящей Тендерной документации;

2) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящей Тендерной документацией;

3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с [Законом](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1) «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либонепредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с [Законом](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1) «О разрешениях и уведомлениях», при отсутствии сведений в информационных системах государственных органов;

5) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

6) непредставления технической спецификации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящей тендерной документацией;

7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации;

8) установления факта представления недостоверной информации по условиям, предусмотренным настоящими Правилами к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящей тендерной документации;

9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

10) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг пункту 11 Правил;

11) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

12) несоответствия условиям пункта 10 Правил;

13) установленных пунктами 15, 21 Правил;

14) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

15) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, согласно приложению 4 к тендерной документации;

16) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

17) представления тендерной заявки в не прошитом виде с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

18) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя условиям, предусмотренным пунктами 8 и 9 Правил;

19) установления факта аффилированности в нарушение условий Правил и тендерной документации.

48.Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа меняют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с главой 1 раздела 2 Правил.

49. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

50.Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствие тендерных заявок;

2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.

51. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящей тендерной документации, на основе наименьшего ценового предложения.

В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящей тендерной документации.

### Поддержка отечественных товаропроизводителей и/или производителей государств-членов Евразийского экономического союза

52. Если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и условиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

53. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов ЕАЭС, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и условиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене по итогам аукциона, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

54. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское изделие, выданным в соответствии с [приказом](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022175#z4) Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-16 «Об утверждении правил государственной регистрации, перерегистрации лекарственного средства или медицинского изделия, внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22175), с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего обращения «СТ-KZ».

55. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов ЕАЭС подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

2) регистрационным удостоверением, соответствующих [решению](https://adilet.zan.kz/rus/docs/H16EV000078#z4) Совета ЕАЭС от 3 ноября 2016 года № 78 «О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» и [решению](https://adilet.zan.kz/rus/docs/H16EV000046#z1) Совета ЕАЭС от 12 февраля 2016 года № 46 «О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий».

### Поддержка предпринимательской инициативы

56. Преимущество на заключение договоров имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

      1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

      2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг;

      3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

57. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к заявке:

      1) отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

      2) потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

      3) потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP).

58. Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и условиям Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

59. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и условиям Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущество предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

**Заключение договора закупа.**

60. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, согласно Приложению 9.

61. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

62. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать 2 (двух) рабочих дней.

63. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон.

64. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

65. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

66. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности состава или характеристики лекарственного средства и (или) медицинского изделия, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

67. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги с применением аудио- и видеофиксации.. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

### Гарантийное обеспечение исполнения договора

68. В течение десяти рабочих дней после подписания сторонами договора о закупе, если иное не предусмотрено договором, поставщик вносит обеспечение исполнения договора о закупе в размере трех процентов от общей суммы договора о закупках.

Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в банке, обслуживающем заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по форме, согласно [приложениям 7, 8](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032733#z1664) к настоящей тендерной документации.

Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

69. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двух тысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

70. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику при:

1) расторжении договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнении или исполнении ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки и нарушение других условий договора);

3) неуплате штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

**Приложение 1**

к [**тендерной**](jl:30153248.3%20) **документации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень закупаемых товаров** | | | | | | | | | | |
| **Тендер по закупу лекарственных средств и медицинских изделий на 2025 год** | | | | | | | | | | |
| **№ лота** | | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Коли**  **чество** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)** | **Срок поставки** | **Место поставки товара** | **Размер авансового платежа, %** | **Сумма, выделенная для закупа, тенге с учетом НДС** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Набор для определения  фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию (НеоФКУ) на анализатор DELFIAVictor | набор | 14 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 26 586 000 |
| 2 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Набор диагностических реагентов для количественного определения  тиреотропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960определений с бланками на анализатор DELFIA Victor | набор | 14 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 30 618 000 |
| 3 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Набор для проведения пренатального скрининга в сухих пятнах крови в 1 триместре беременности (двойной тест для определения плацентарного протеина, связанного с беременностью (ПАПП-А) и бета- субъединицы хорионического гонадотропина (бета- ХГЧ) на анализаторе AutoDELFIA | набор | 24 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 58 248 000 |
| 4 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Игла для спинальной анестезии G27 с интродьюсером | штука | 2 600 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 7 800 000 |
| 5 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Банки для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких «Infant Flow Sipap» и «Bellavista» | штука | 1600 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 21 440 000 |
| 6 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких Infant Flow Sipap | штука | 1 600 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 127 840 000 |
| 7 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Наголовное крепление LP разных размеров для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких Infant Flow Sipap (M) | штука | 150 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 2 845 500 |
| 8 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Наголовное крепление LP разных размеров для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких Infant Flow Sipap (S) | штука | 100 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 897 000 |
| 9 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Юстировочный набор для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких Infant Flow Sipap | набор | 25 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 15 725 000 |
| 10 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Контур дыхательный с  банкой, одноразовый, неонатальный для закрытой системы искусственной вентиляции легких “Avea”, “Bellavista” | штука | 450 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 9 900 000 |
| 11 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Шапочка-фиксатор для системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных “Infant Flow SiPAP” | штука | 350 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 4 025 000 |
| 12 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Нить капроновая № 4 с иглой колющей 40 мм 1/2 | набор | 200 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 100 000 |
| 13 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Нить капроновая № 5 с иглой колющей 45 мм 1/2 | штука | 550 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 275 000 |
| 14 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Полиглактин (0) 90 см 45 мм | штука | 4 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 8 000 000 |
| 15 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Полиглактин (1) 90 см 45 мм | штука | 4 500 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 9 000 000 |
| 16 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Полиглактин (2) 90 см 45 мм | штука | 3 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 6 000 000 |
| 17 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Полиглактин (2)-0 90 см 40 мм | штука | 250 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 500 000 |
| 18 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Аминовен Инфант 10% 100 мл | флакон | 1 500 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 11 119 455 |
| 19 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Марля медицинская | Погонный метр | 20 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 3 600 000 |
| 20 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Мембраны для Ca электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 981 805 |
| 21 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Мембраны для Cl-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 981 805 |
| 22 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Мембраны для K-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 981 805 |
| 23 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Мембраны для Na-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 981 805 |
| 24 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Мембраны для рCО2-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 596 937 |
| 25 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Мембраны для рО2-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 596 937 |
| 26 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Мембраны для глюкозного электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 3 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 012 803 |
| 27 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Мембраны для лактатного электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 3 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 012 803 |
| 28 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Мембраны для: референтного электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 3 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 401 181 |
| 29 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | баллон | 2 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 580 856 |
| 30 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | баллон | 4 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 161 712 |
| 31 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Очистной раствор 175 мл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | флакон | 10 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 445 570 |
| 32 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Раствор промывочный-600мл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | флакон | 100 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 11 211 200 |
| 33 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Раствор гипохлорита, флакон-100мл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | флакон | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 89 705 |
| 34 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 297 946 |
| 35 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 297 946 |
| 36 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 297 946 |
| 37 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 297 946 |
| 38 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Калибровочный раствор 1 по 200 мл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | флакон | 20 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 2 891 140 |
| 39 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Калибровочный раствор 2-200 мл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | флакон | 20 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 2 891 140 |
| 40 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Годовой сервисный набор для ABL800 Flex | набор | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 990 000 |
| 41 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Термобумага для принтера в рулоне | упаковка | 6 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 518 562 |
| 42 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Ловушка сгустков для капилляров, уп. (250 шт.) для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 16 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 009 184 |
| 43 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | S7770 Калибровочный раствор для ctHb для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 1 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 115 170 |
| 44 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | упаковка | 48 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 6 836 784 |
| 45 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Капиллярные трубки MultiCap, 50/500\*100мкл № 500 | упаковка | 26 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 3 848 000 |
| 46 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Жировая эмульсия | флакон | 200 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 486 000 |
| 47 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Фитоменадион | флакон | 10 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 327 400 |
| 48 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Аминоплазмаль Гепа | флакон | 20 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 48 590,40 |
| 49 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Бупивакаин | ампула | 2 500 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 495 250 |
| 50 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Метилдопа 250 мг | таблетка | 21 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 060 500 |
| 51 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Кофеина цитрат 60 мг/3 мл | флакон | 1 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 4 500 000 |
| 52 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Норэпинефрин раствор для инъекций 4 мг/4 мл | ампула | 390 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 624 000 |
| 53 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Тетрациклин глазная мазь 1% 3 г | штука | 5 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 2 205 000 |
| 54 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Добутамин | ампула | 20 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 29 900 |
| 55 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Клотримазол | таблетка | 800 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 45 792 |
| 56 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Нифедипин | таблетка | 8 500 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 37 910 |
| 57 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Фентанил | ампула | 3 400 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 325 210 |
| 58 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Хлоргексидина биглюконат раствор 20% | флакон | 10 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 160 000 |
| 59 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Трамин 500мг 5мл | ампула | 1 400 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 574 776 |
| 60 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Линезолид | флакон | 30 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 417 000 |
| 61 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Препараты железа для парентерального введения | ампула | 3 500 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 5 236 000 |
| 62 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Дидрогестерон, 10 мг | таблетка | 6 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 800 000 |
| 63 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Дисоль, 400 мл | флакон | 110 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 28 861,8 |
| 64 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Глюкоза | кг | 4 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 10 800 |
| 65 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Ацесоль | флакон | 40 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 7 224,40 |
| 66 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Верапамил | таблетка | 10 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 229,30 |
| 67 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Урапидил | ампула | 150 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 18 433,50 |
| 68 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Шприц 1,0 мл | штука | 11 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 176 000 |
| 69 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Шприц 10,0 мл | штука | 56 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 187 200 |
| 70 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Шприц 20,0 мл | штука | 43 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 310 210 |
| 71 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Шприц 2,0 мл | штука | 52 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 717 600 |
| 72 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Шприц 5,0 мл | штука | 110 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 1 683 000 |
| 73 | | КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Кызылординской области | Шприц 50,0 мл | штука | 3 000 | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | В течение года, 16 календарных дней со дня заявки заказчика | Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс, №12 | 0% | 262 200 |

**Приложение №2**

**к тендерной документации**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация товара** |
| 1 | Набор для определения  фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию (НеоФКУ) на анализатор DELFIAVictor | Наборы для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определении с использованием для закрытого анализатора. Применяются совместно с программами вычисления степени риска Life Cycle (TM). Метод–иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие. Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие. Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л - в наличие. Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие. Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие. Состав набора: Фенилаланин стандарты 0,5; 1,5; 2,5; 10,5; 20,5 мг/дл. 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4 упаковки; Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; Буферный раствор pH 5.8 2 флакона; L –лейцил-L-аланин 4 флакона; Нингидрин 4 флакона; медный реактив 2 флакона - в наличие. На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие. Маркировка CE marked - в наличие. |
| 2 | Набор диагностических реагентов для количественного определения тиреотропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений с бланками на анализатор DELFIAVictor | Наборы для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз диаметром 3.2 мм с использованием для закрытого анализатора. Метод - иммунофлуоресценция с разрешением по времени на основе лантанидной (Еu) метки – в наличие. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие. Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие. Концентрационный диапазон измерения от 0 до 250 мкЕд/мл - в наличие. Контроли на фильтровальных бланках (Whatman № 903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие. Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие. Состав набора: Стандарты, контроли, меченые Еu антитела к тиреотропному гормону, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент, микротитровальные планшеты (12 шт.), покрытые антителами к тиреотропному гормону, сертификат контроля качества - в наличие. Условия хранения: +2...+8С  Стандартизована в соответствии с требованиями Международного общества неонатального скрининга (NCCLS) – в наличие. Плотность -186.3 (160-195) г/м  Толщина - 0.531 (0.46 - 0.58) мм  Объем сыворотки - 1.54 (1.37-1.71) мкл на диск размером 3.2 мм. На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие. Маркировка CE marked - в наличие |
| 3 | Набор для проведения  пренатального скрининга в сухих пятнах крови в 1 триместре беременности (двойной тест для определения плацентарного протеина, cвязанного с беременностью (ПАПП-А) и бета- субъединицы хорионического гонадотропина (бета- ХГЧ) на анализаторе AutoDELFIA | Набор для количественного определения PAPP-A (Ассоциированного с беременностью протеин А плазмы человека) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (свободная бета-ХГЧ) в материнской крови, высушенной на фильтровальной бумаге, для пренатального скрининга беременных на хромосомную патологию плода в первом триместре беременности с использованием на закрытом анализаторе. Применяются совместно с программами вычисления степени риска Life Cycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных = (Eu и Sm) меток – в наличие.  Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615/640 нм (испускание) – в наличие.  Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) - в наличие. Концентрационный диапазон измерения: для PAPP-A = 0-22 Ед/л, для свободной бета-субъединицы ХГЧ = 0-500 нг/мл – в наличие. Стандарты на фильтровальных бланках (Ватман № 903), не менее 6 уровней, откалиброванные по второму стандарту ВОЗ № 80/558 – в наличие. Контроли на фильтровальных бланках (Ватман № 903), 3 уровня – в наличие. Процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов и контролей не более 10% по каждому из маркеров – в наличие. Аналитическая чувствительность – менее чем 0.1 Ед/л для ПАПП-А и менее чем 8 нг/мл для св.бета ХГЧ – в наличие. Воспроизводимость - не менее 98% в пределах срока годности – в наличие. Состав набора: Стандарты (1 уп.), контроли (1 уп.), меченые Еu антитела к PAPP-A (5фл), меченые Sm антитела к ХГЧ (5 фл.), буфер для инкубации (5 фл.), микротитровальные планшеты (5 шт.), покрытые антителами к PAPP-A и к свободной бета-субъединицы ХГЧ, сертификат контроля качества – в наличие. На 480 определений по сухим пятнам крови - в наличие. Маркировка CE marked - в наличие. |
| 4 | Игла для спинальной анестезии G27 с интродьюсером | Спинальная игла, тип Ланцет 27G 90 мм, с интродьюсером (20 G). Изготовлена из композитных материалов, металлопластиковая. С обтуратором. Прозрачный павильон иглы. Длина не менее 90 мм. Внутренний диаметр иглы не менее 0,28 мм с химической полировкой внутреннего канала, для обеспечения быстрого выявления обратного тока ликвора во время пункции (скорость прохождения тестового раствора не менее 22 мм/с). Прозрачный павильон иглы. Кончик иглы с заточкой Квинке. Укомплектована иглой-интродьюсером 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм. Защитные пластиковые трубки, покрывающие металлические части иглы и интродьюсера, для безопасной утилизации. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. |
| 5 | Банки для закрытой системы неинвазивной вентиляции “Infant Flow Sipap” и “Bellavista” | Банки для увлажнителя предназначенную для использования для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных «Infant Flow SiPAP” и “Bellavista”. Банка-камера для увлажнителя типа PMedico (PMH 7000) для активного увлажнения и подогрева газовоздушной смеси, подаваемой пациенту. Категория пациентов: новорожденные, дети. Материал: металл - алюминий, пластик. Максимальный объем: 180 мл.  Максимальное рабочее давление: 140 см Н2О. Диаметр разъема: входящий – 22 мм (М), выходящий: 15 мм (F).  Пиковый поток: 70 л/мин. Диаметр основания: 123 мм. Индикация максимального уровня воды. Банки для увлажнителя должны быть совместимы с контуром пациента для детей и генератором вариабельного потока LP системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных “Infant Flow SiPAP”, “Bellavista” и рекомендованы производителем аппарата “Infant Flow SiPAP” и “Bellavista”. Индивидуально упаковано. Стерильно. Одноразовая. |
| 6 | Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции Infant Flow Sipap | Дыхательный контур c генератором вариабельного потока LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных “Infant Flow SiPAP”  Состав: 1. трубка гофрированная с нагревательной проволокой с двумя портами для датчиков температуры (линия вдоха). Длина – 1150 мм, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/26 мм, 10/12 мм. Материал: ПВХ 2. трубка гофрированная. Длина – 65 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 3. трубка гофрированная. Длина – 40 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 4. Линия измерения давления в дыхательных путях. Диаметр – 5 мм, длина 1850 мм. Материал: ПВХ, силикон. 5. дополнительный шланг. Диаметр 5 мм, длина 185 см. Материал: ПВХ, силикон. 6. дополнительный шланг. Диаметр 15 мм, длина 35 см. Материал: ПВХ 6. адаптер. Диаметр (вн. /внеш) 18/22 мм - 15/22 мм. Материал: ПВХ 7. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 18/22 мм - 13/15 мм. Материал: ПВХ 8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм - 12/10 мм. Материал: ПВХ 9. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм (с портом)- 12/10 мм. Материал: ПВХ 8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 12/14 мм - 5/7 мм. Материал: ПВХ 9. запатентованный генератор вариабельного потока «LP» с линией выдоха. Материал: ПВХ, силикон. 10. канюля назальная «LP». Размер S. Материал: силикон. 11. канюля назальная «LP». Размер М. Материал: силикон. 12. канюля назальная «LP». Размер L. Материал: силикон. Контур должен быть произведен с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата “Infant Flow SiPAP”, обязательно приложить патент, индивидуально упаковано. Стерильно. Время использования одного контура на одном пациенте не более 7 дней. |
| 7 | Наголовное крепление LP разных размеров для закрытой системы неинвазивной вентиляции Infant Flow Sipap (M) | Наголовное крепление LP разных размеров для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных Infant Flow SiPAP. Материал: ткань нейлоновая, поролон. Предназначение: для использования только с генератором вариабельного потока LP. Применяется для крепления генератора потока к носу пациента при помощи регулируемых ремешков. Метод применения: обертывание вокруг головы.  Размеры: Размеры:) M - (26-32см). Размер М – соответствуют размеру шапочкам-фиксаторам **–** 2 – желтая, 3- голубая, 4- золотая. Наголовное крепление должно быть произведено с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата “Infant Flow SiPAP”. Индивидуально упаковано. Стерильно. |
| 8 | Наголовное крепление LP разных  размеров для закрытой системы неинвазивной вентиляции Infant Flow Sipap (S) | Наголовное крепление LP разных размеров для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных Infant Flow SiPAP. Материал: ткань нейлоновая, поролон. Предназначение: для использования только с генератором вариабельного потока LP. Применяется для крепления генератора потока к носу пациента при помощи регулируемых ремешков. Метод применения: обертывание вокруг головы. Размеры: Размеры: S - (21-26см). Размер S – соответствуют размеру шапочкам-фиксаторам – 00 –серая, 0- розовая, 1- светло- коричневая. Наголовное крепление должно быть произведено с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата “Infant Flow SiPAP”. Индивидуально упаковано. Стерильно. |
| 9 | Юстировочный набор для закрытой системы неинвазивной вентиляции "Infant Flow Sipap" | Набор юстировочный для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных Infant Flow SiPAP  465474 Кольцо уплотнительное 1/8" X 1/4" 1  465457 Кольцо уплотнительное 1/4" X 3/8" 1  467464 Фильтр нейлоновый (30 микрон) 1  672-024-SA Фильтр газовоздушной смеси 1  467352 Датчик кислородный 1  465476 Кольцо уплотнительное 7/16" X 9/16" 2  467269 Фильтр влагосборника (M9251708) 1  675-230 Обратный клапан 2  777244 Аккумуляторная батарея 1  467542 Жиклер с фильтром (43 микрон) 1  11507 Глушитель в сборе 1  Набор юстировочный предназначен для ежегодного обслуживания системы неинвазивной вентиляции легких для новорожденных «Infant Flow SiPAP» должен быть произведён и рекомендован производителем аппарата «Infant Flow SiPAP» . Сервисное обслуживание с заменой юстировочного набора должно проводиться только инженером, сертифицированным от завода-изготовителя систем «Infant Flow SiPAP». |
| 10 | Контур дыхательный с  банкой, одноразовый, неонатальный для закрытой системы искусственной вентиляции легких “Avea”, “Bellavista” | Контур дыхательный с банкой, одноразовый, неонатальный для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista, Avea  Состав:  Общая длина контура: 1,5 метра.  1. трубка, гофрированная с линией подогрева, портом измерения температуры (линия вдоха). Длина – 1500 мм, диаметр трубки – 10 мм. Материал: Пластик, металл.  2. трубка гофрированная (линия выдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик.  3. трубка гофрированная (линия выдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик.  4. трубка гофрированная (линия выдоха). Длина – 400 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик.  5. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 550 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик.  6. комплект коннекторов и согласующих адаптеров.  7. влагосборник. Диаметр (вн. /внеш.) --/10 мм - --/10 мм. Материал: Пластик.  8. линия измерения давления. Материал: Пластик, силикон.  9. Банки для увлажнителя Максимальный объем: 180 мл.  Индивидуально упаковано. Для разового применения.  Контур пациента для новорожденных должна быть рекомендована производителем аппаратов |
| 11 | Шапочка-фиксатор для системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных “Infant Flow SiPAP” | Шапочка-фиксатор для системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных “Infant Flow SiPAP”. Предназначение: для использования только с дыхательным контуром и генератором потока.  Материал: ткань. Размеры: 0 (20-22 см), 1 (22-24 см), 2 (24-26 см), 3 (26-28 см), 4 (28-30 см), 5 (30-32 см), 6 (32-34 см). Шапочка-фиксатор совместима с генератором потока, с дыхательным контуром.  Шапочка-фиксатор должна быть совместима с контуром и генератором потока и должна быть рекомендована производителем аппарата “Infant Flow SiPAP". Индивидуально упаковано. Стерильно.  Одноразовая. |
| 12 | Нить капроновая № 4 с иглой колющей 40 мм 1/2 | Хирургический шовный материал размер 1 (4), длина нити 90 см, с колющей иглой длиной 40 мм. Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала полиамид. Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный. Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. |
| 13 | Нить капроновая № 5 с иглой колющей 45 мм 1/2 | Хирургический шовный материал размер 2 (5), длина нити 90 см, с колющей иглой длиной 45 мм. Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала полиамид. Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный. Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. |
| 14 | Полиглактин (0) 90 см 45 мм | Хирургический шовный материал размер 0 (3,5), длина нити 90 см, с колющей иглой длиной 45 мм. Изделия являются синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера - (C2H2O2) m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида и стеарата кальция. Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксидом (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. |
| 15 | Полиглактин (1) 90 см 45 мм | Хирургический шовный материал размер 1 (4), длина нити 90 см, с колющей иглой длиной 45 мм. Изделия являются синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера - (C2H2O2) m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида и стеарата кальция. Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксидом (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. |
| 16 | Полиглактин (2) 90 см 45 мм | Хирургический шовный материал размер 2 (5), длина нити 90 см, с колющей иглой длиной 45 мм. Изделия являются синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера - (C2H2O2) m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида и стеарата кальция. Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксидом (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. |
| 17 | Полиглактин (2)-0 90 см 40 мм | Хирургический шовный материал размер 2 (5), длина нити 90 см, с колющей иглой длиной 40 мм. Изделия являются синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера - (C2H2O2) m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида и стеарата кальция. Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешенной к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксидом (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. |
| 18 | Аминовен Инфант 10% 100 мл | Комплекс аминокислот, раствор для инфузий 10%, по 100 мл во флаконе |
| 19 | Марля медицинская | Марля медицинская хлопчатобумажная, нестерильная, отбеленная в рулонах, длиной 1000 м, шириной не менее 92 см, но не более 120 см (+/- 0,5 см), поверхностной плотностью от 35 -37 г/м2. Изделия не токсичны и не обладают раздражающим действием. |
| 20 | Мембраны для Ca электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 21 | Мембраны для Cl-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 22 | Мембраны для K-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 23 | Мембраны для Na-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 24 | Мембраны для рCО2-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 25 | Мембраны для рО2-электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 26 | Мембраны для глюкозного электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 27 | Мембраны для лактатного электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 28 | Мембраны для: референтного электрода для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
| 29 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар |
| 30 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар |
| 31 | Очистной раствор 175 мл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. |
| 32 | Раствор промывочный-600мл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ |
| 33 | Раствор гипохлорита, флакон-100мл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. |
| 34 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. |
| 35 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. |
| 36 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. |
| 37 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. |
| 38 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов |
| 39 | Калибровочный раствор 2-200 мл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. |
| 40 | Годовой сервисный набор для ABL800 Flex | Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL800 |
| 41 | Термобумага для принтера в рулоне | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. |
| 42 | Ловушка сгустков для капилляров, уп. (250 шт.) для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800 |
| 43 | S7770 Калибровочный раствор для ctHb для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. |
| 44 | Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови ABL 800 | Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл. Изготовлены из стекла CLINITUBES для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. |
| 45 | Капиллярные трубки MultiCap, 50/500\*100мкл № 500 | Капиллярные трубки MultiCap, 50/500\*100мкл № 500 |
| 46 | Жировая эмульсия | Эмульсия для инфузий, 20%, 100 мл |
| 47 | Фитоменадион | Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл |
| 48 | Аминоплазмаль Гепа | Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл |
| 49 | Бупивакаин | Раствор для инъекций, 5 мг/мл, 4 мл |
| 50 | Метилдопа 250 мг | Таблетки 250 мг |
| 51 | Кофеина цитрат 60 мг/3 мл | Раствор для внутривенного введения и приема внутрь 60 мг/3мл |
| 52 | Норэпинефрин раствор для инъекций 4 мг/4 мл | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 мг/мл 2 мл |
| 53 | Тетрациклин глазная мазь 1% 3 г | Глазная мазь 1%, 3гр |
| 54 | Добутамин | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 250 мг |
| 55 | Клотримазол | суппозитории вагинальные 100 мг |
| 56 | Нифедипин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг |
| 57 | Фентанил | Раствор для инъекций 0,005% 2 мл |
| 58 | Хлоргексидина биглюконат раствор 20% | Концентрат 1 л |
| 59 | Трамин 500мг 5мл | раствор внутривенного введения 500мг/ 5мл |
| 60 | Линезолид | Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 300 мл |
| 61 | Препараты железа для парентерального введения | Раствор для внутривенного введения 20 мг/мл 2 мл |
| 62 | Дидрогестерон, 10 мг | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10мг |
| 63 | Дисоль, 400 мл | Раствор для инфузий, 400 мл |
| 64 | Глюкоза | Субстанция порошок |
| 65 | Ацесоль | Раствор для инфузий, 200 мл |
| 66 | Верапамил | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг |
| 67 | Урапидил | Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл |
| 68 | Шприц 1,0 мл | Шприц 1,0 мл, одноразовый |
| 69 | Шприц 10,0 мл | Шприц 10,0 мл, одноразовый |
| 70 | Шприц 20,0 мл | Шприц 20,0 мл, одноразовый |
| 71 | Шприц 2,0 мл | Шприц 2,0 мл, одноразовый |
| 72 | Шприц 5,0 мл | Шприц 5,0 мл, одноразовый |
| 73 | Шприц 50,0 мл | Шприц 50,0 мл, одноразовый |

**Приложение 3**

**к Тендерной документации**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |
|  | (Кому) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора) |
|  |  |

**Заявка на участие в тендере**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование потенциального поставщика),

рассмотрев объявление/ тендерную документацию по проведению тендера

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация), настоящей заявкой выражает согласие осуществить поставку лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг в соответствии с условиями объявления/тендерной документацией по следующим лотам:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер лота) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер лота) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

в соответствии с условиями, правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила). Потенциальный поставщик подтверждает, что ознакомлен с условиями, предусмотренными Правилами, и осведомлен об ответственности за предоставление конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставки медицинской техники, а также иных ограничениях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Потенциальный поставщик подтверждает достоверность сведений в данной заявке и прилагаемых к ней документов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование документа | Количество листов |
|  |  |  |

      Настоящая заявка действует до подведения итогов тендера.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) и подпись лица, имеющего полномочия

подписать тендерную заявку от имени и по поручению

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование потенциального поставщика)

|  |  |
| --- | --- |
| Печать  (при наличии) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

**Приложение 4**

**к Тендерной документации**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма |

**Ценовое предложение потенциального поставщика**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
(наименование потенциального поставщика)  
**на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия**

      № закупа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Способ закупа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание  (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) |  |
| 2 | Характеристика |  |
| 3 | Единица измерения |  |
| 4 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 5 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия |  |
| 6 | Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 7 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 8 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 9 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 10 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором) | \* |
| 12 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |
| 14 | График поставки |  |

      \* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать (при наличии)

**Приложение 5**

**к Тендерной документации**

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты организатора закупа, заказчика) |

Банковская гарантия (вид обеспечения тендерной заявки)  
Наименование банка (филиала банка)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование, БИН и другие реквизиты банка)

Гарантийное обеспечение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Банк (филиал банка) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование) (далее – Банк)

проинформирован, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование)  
в дальнейшем "Потенциальный поставщик", принимает участие в тендере, объявленном \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование заказчика/организатора закупа) (дата, месяц, год объявления)  
и готов осуществить оказание услуги (наименование услуги)/ поставку

(наименование и объем товара)  
на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописью) тенге,

из них (при участии в закупе по нескольким лотам):

1) по лоту № \_\_\_\_\_ (номер в объявлении) – в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сумма в цифрах и прописью) тенге;  
2)...  
В связи с этим Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка)  
берет на себя безотзывное обязательство выплатить заказчику/организатору закупа по первому требованию, включая сумму гарантийного обеспечения в размере 1 (один)

процента равную \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма в цифрах и прописью) по лоту № \_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сумма в цифрах и прописью) тенге, лоту № \_\_\_\_\_ на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сумма в цифрах и прописью) тенге, по получении требования на оплату по основаниям, предусмотренным правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе

обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила).

Данная гарантия вступает в силу с момента вскрытия тендерной заявки Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу в соответствии с Правилами, а при признании Потенциального поставщика победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного обеспечения по заключенному договору.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Печать Банка

**Приложение 6 к тендерной документации**

|  |
| --- |
| Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты заказчика или организатора закупа) |

**Электронная банковская гарантия (вид обеспечения тендерной заявки)  
Наименование банка (филиала банка)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(наименование, БИН и другие реквизиты банка)

**Гарантийное обеспечение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Банк (филиал банка) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование) (далее – Банк)  
проинформирован, что\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование)  
в дальнейшем "Потенциальный поставщик", принимает участие в тендере по закупу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, объявленном \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование единого дистрибьютора, заказчика или организатора закупа)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(дата, месяц, год объявления)  
и готов осуществить поставку/оказание услуги  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование и объем товара или услуги)  
на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(прописью) тенге,  
из них (при участии в закупе по нескольким лотам):  
1) по лоту № \_\_\_\_\_ (номер в объявлении/на веб-портале закупок) –  
в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(сумма в цифрах и прописью) тенге;  
2)...  
В связи с этим Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование банка)  
берет на себя безотзывное обязательство выплатить Единому дистрибьютору по первому требованию, включая требование в электронном виде на веб-портале закупок, сумму гарантийного обеспечения в размере 1 (один) процента равную \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(сумма в цифрах и прописью)  
по лоту № \_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(сумма в цифрах и прописью) тенге,  
лоту № \_\_\_\_\_ на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(сумма в цифрах и прописью) тенге,  
по получении требования на оплату по основаниям, предусмотренным правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила).  
Данная гарантия вступает в силу с момента вскрытия тендерной заявки Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу в соответствии с Правилами, а при признании Потенциального поставщика победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного обеспечения по заключенному договору.  
Должность, Ф.И.О. (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 7 к тендерной документации**

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты организатора закупа, заказчика) |

### Банковская гарантия (вид обеспечения исполнения договора) Наименование банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, бизнес-идентификационный номер и другие реквизиты банка) Гарантийное обязательство № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (местонахождение) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_г. |

      Принимая во внимание, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование Поставщика/Исполнителя), (далее – Поставщик/Исполнитель)  
заключил Договор/Дополнительное соглашение №\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_ г.  
(далее – Договор/Дополнительное соглашение) на поставку (оказание)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(описание товаров или услуг) и Вами было предусмотрено в Договоре/ Дополнительном соглашении, что Поставщик/Исполнитель внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (сумма в цифрах и прописью) тенге.  
Настоящим Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование банка)  
подтверждает, что является гарантом по вышеуказанному Договору и берет на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,  
равную \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(сумма в цифрах и прописью),  
по получении Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, предусмотренным Договором и правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, а также письменного подтверждения того, что Поставщик/Исполнитель не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору. Данная гарантия вступает в силу со дня ее подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.  
Подписи уполномоченных лиц Банка  
(с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии))  
Печать Банка

**Приложение 8 к тендерной документации**

|  |
| --- |
| Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты заказчика или организатора закупа) |

### Электронная банковская гарантия (вид обеспечения исполнения договора)

Наименование банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование, бизнес-идентификационный номер и другие реквизиты банка)

### Гарантийное обязательство № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (местонахождение) | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. |

      Принимая во внимание, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование Поставщика), (далее – Поставщик)  
заключил Договор/Дополнительное соглашение №\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_ г.  
(далее – Договор/Дополнительное соглашение)  
на поставку (оказание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(указывается торговое наименование, лекарственная форма/техническая характеристика товара или описание услуги)  
Вами было предусмотрено в Договоре/Дополнительном соглашении, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде электронной банковской гарантии на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(сумма в цифрах и прописью) тенге.  
Настоящим Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование банка) подтверждает, что является гарантом по вышеуказанному Договору и берет на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему  
требованию сумму, равную \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(сумма в цифрах и прописью),  
по получении Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, предусмотренным Договором и правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе  
обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.  
Данная гарантия вступает в силу со дня ее подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.  
Должность, Ф.И.О. (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 9 к тендерной документации**

**Типовой договор закупа (между заказчиком и поставщиком)**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (местонахождение) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_г. |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование заказчика),

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

уполномоченного лица с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование поставщика – победителя тендера)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (устава, положения) с другой стороны, на основании правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила), и протокола об итогах закупа способом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать способ) по закупу (указать предмет закупа)

№ \_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года, заключили настоящий Договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

**Глава 1. Термины, применяемые в Договоре**

      1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

      1) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан с соблюдением письменной формы, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

      2) цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в соответствии с условиями Договора;

      3) товары – лекарственные средства и (или) медицинские изделия и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в соответствии с условиями Договора;

      4) сопутствующие услуги – услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как, транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие обязанности Поставщика, направленные на исполнение Договора;

      5) Заказчик – местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, военно-медицинские (медицинские) подразделения, ведомственные подразделения (организации), оказывающие медицинские услуги, а также субъекты здравоохранения, оказывающие медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

      6) Поставщик – физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

**Глава 2. Предмет Договора**

      2. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

      3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

      1) настоящий Договор;

      2) перечень закупаемых товаров;

      3) техническая спецификация;

      4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации или Правилах предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

**Глава 3. Цена Договора и оплата**

      4. Цена Договора (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
тенге (указать сумму цифрами и прописью)  
и соответствует цене, указанной Поставщиком в его тендерной заявке.

      5. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на следующих условиях:

      Форма оплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (перечисление, за наличный расчет, аккредитив и иные платежи)

      Сроки выплат \_\_\_\_ (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата, или иное).

      6. Необходимые документы, предшествующие оплате:

      1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

      2) счет-фактура, накладная, акт приемки-передачи;

      3) иные документы специфичные для конкретного вида товара (при закупе медицинской техники: график проведения сервисного обслуживания; сертификат о прохождении первичной поверки средства измерения, если товар является средством измерения; документы, подтверждающие проведение обучения медицинских и технических специалистов заказчика).

**Глава 4. Условия поставки и приемки товара**

      7. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

      8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора.

      Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

      9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

      10. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.

      Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

      При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

      11. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать законодательству Республики Казахстан.

      12. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика/организатора закупа, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

      13. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

**Глава 5. Особенности поставки и приемки медицинской техники**

      14. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая медицинская техника.

      15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

      16. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.

      17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

      18. Поставщик, при прекращении производства им запасных частей, должен:

      а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

      б) при необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

      19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора:

      1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное;

      2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

      20. При появлении дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

      21. Эта гарантия действительна в течение \_\_\_\_\_\_ дней после (указать требуемый срок гарантии) доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

      22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

      23. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

      24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

      25. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

      26. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

**Глава 6. Ответственность Сторон**

      27. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

      28. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

      29. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

      30. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по согласованию с администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения Договора поставщиком. В этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в Договор.

      31. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

      32. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

      33. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны, и имеет непредвиденный характер неподвластное контролю любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств, военные действия, приостановление или прекращение производства и обстоятельства указанные в свидетельстве о наступлении непреодолимой силы (форс-мажора)) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

      34. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой они возникли, направляет другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах и подтверждает их наступление соответствующими документами в течение десяти календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных обстоятельств, и срок действия Договора продлевается соответственно сроку действия форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по Договору.

      35. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе принять решение о прекращении действия Договора путем заключения письменного соглашения об этом. При этом Стороны производят взаиморасчет за фактически поставленный товар.

      36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

      37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

      Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

      38. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      39. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно приложению к Договору.

**Глава 7. Конфиденциальность**

      40. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:

      1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;

      2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов);

      3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;

      4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность;

      5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.

      41. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, при установлении нарушения такого обязательства.

**Глава 8. Заключительные положения**

      42. Договор составляется на казахском и русском языках. Если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. При необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпляр Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

      43. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

      44. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

      45. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

      46. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

      47. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

      Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      48. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

**Глава 9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) | Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) |

Приложение

к Типовому договору

закупа (между Заказчиком

и Поставщиком)

**Антикоррупционные требования**

      1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

      2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

      3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

      4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

      5. При возникновении у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме, а также информирует об этом вышестоящего руководителя и (или) руководство государственного органа либо организации, сотрудником которой является, и (или) уполномоченные государственные органы в соответствии с [пунктом 1](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410#z114) статьи 24 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции".

      6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

      7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

      8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего Антикоррупционного требования, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.